## IDENTITÉ
SFM Technologies · SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Référence : FOR-PR1-12 |  | Version : V01 |  | Date : Juin 2026
Inventaire des Équipements de Mesure et Métrologie (EMM) — §7.1.5
Processus lié |  | PR1 — Réalisation des Prestations Telco (BU Telco)
Procédure liée |  | PROC-PS3-02 — Gestion des Infrastructures et Maintenance IT
Objectif |  | Recenser et suivre l'état des équipements physiques utilisés pour les audits QoS/QoE terrain.
Pilote / Rempli par |  | Expert Technique BU Telco
Conservation |  | 5 ans — Zone archive sécurisée
CADRE DE VALIDATION
Acteur | Rôle | Signature | Date
Rédigé par | Pilote SMQ / PMO-Qualité | _______________ | ___/___/______
Vérifié par | Resp IT, Cloud & Réseaux | _______________ | ___/___/______
Approuvé par | DG | _______________ | ___/___/______
📁 Archivage : COSAP — Zone archive sécurisée / Classeur physique BU Telco

## REGISTRE
🔧 INVENTAIRE EMM — BU Telco / 5G NR ¦ Audits QoS·QoE
Légende : ✅ Opérationnel ¦ ⚠️ À réviser/planifier ¦ ❌ Hors service ¦ 🔴 Action urgente <30j ¦ Lien → FOR-PR1-13
Réf. EMM | Désignation équipement | Marque / Modèle | N° de série | Date d'achat | Âge approx. (ans) | État fonctionnement | Localisation | Propriétaire | Lien Étalonnage | Classe critique | Action requise
EMM-01 | Sonde QoS/QoE Drive Test | TEMS Investigation 18.x | SN-000TMS001 | 01/03/2023 | 3 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Hassan Sghir | ETA-01 ✅ | 🟢 Standard | RAS — Étalonnage à jour
EMM-02 | Terminal Android benchmark QoE | Samsung Galaxy / Snapdragon | SN-000SAM002 | 15/06/2023 | 3 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Ali Tabbabi | ETA-02 ✅ | 🟢 Standard | RAS — Étalonnage à jour
EMM-03 | Terminal iPhone test QoE iOS | Apple iPhone 14 Pro | SN-000APL003 | 15/06/2023 | 3 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Hassan Sghir | ETA-02 ✅ | 🟢 Standard | RAS — Étalonnage à jour
EMM-04 | Analyseur de spectre portable RF | Rohde & Schwarz FSH8 | SN-000RS004 | 10/01/2022 | 4 | ⚠️ À réviser | Siège SFM — BU Telco | Hassan Sghir | ETA-03 ⏳ URGENT | 🔴 URGENT | Planifier étalonnage <30j — Retrait terrain
EMM-05 | GPS de précision GNSS | Trimble R2 GNSS | SN-000TRM005 | 20/09/2022 | 4 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Fedi Bouricha | ETA-04 ✅ | 🟢 Standard | RAS — Certif valide déc. 2026
EMM-06 | Antenne directionnelle Yagi | Kathrein 800 10285 | SN-000KAT006 | 20/09/2022 | 4 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Houcem Ben Romdhane | N/A — Passif | 🟡 Surveillance | Vérification interne annuelle OK
EMM-07 | Tablette terrain TEMS Pocket | Panasonic Toughpad FZ-A3 | SN-000PAN007 | 01/06/2023 | 3 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Ali Tabbabi | N/A — Logiciel | 🟡 Surveillance | Version TEMS à jour
EMM-08 | Station test 5G NR | Keysight UXM 5G E7515B | SN-000KEY008 | 15/11/2023 | 2 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Hassan Sghir | ETA-05 ⏳ | 🟠 À planifier | Contact Keysight — étalonnage à programmer
EMM-09 | Testeur OTDR fibre optique | EXFO MaxTester 715B | SN-000EXF009 | 05/02/2024 | 2 | ✅ Opérationnel | Siège SFM — BU Telco | Fedi Bouricha | ETA-06 ✅ | 🟢 Standard | RAS — Certif valide août 2026
EMM-10 | Analyseur protocole LTE/5G NR | Spirent Vertex Testbed | SN-000SPI010 | 05/02/2024 | 2 | ⚠️ À planifier | Siège SFM — BU Telco | Aya Mellekh | ETA-07 ⏳ | 🟠 À planifier | 1er étalonnage avant mise en service juil. 2026
📊 SYNTHÈSE AUTOMATIQUE
Total EMM recensés |  |  |  | 10
Opérationnels ✅ |  |  |  | 8
À réviser / À planifier ⚠️ |  |  |  | 2
Actions URGENTES 🔴 |  |  |  | 1
Taux conformité |  |  |  | 80%
Prochaine revue |  |  |  | Septembre 2026